【注意事項】

１．工事施工監督について

・浄化槽設置工事においては、浄化槽整備士が監督すること。

２．工事写真撮影について

・着工前から完成までの一連の写真　１部

(全ての写真に撮影月日を記載すること)

・写真撮影は、全て黒板と一緒に撮影すること。

①浄化槽設置工事について

| １ | 着工前 | ・施工位置及び全景が把握できること ・施工位置については、建物との離隔をスタッフ等で確認できること ・浄化槽整備士が写っていること |
| --- | --- | --- |
| ２ | 掘削 | ・幅、長さ、深さがスタッフ等で確認できること |
| ３ | 基礎砕石 | ・幅、長さ、厚さがスケール等で確認できること |
| ４ | 均しコンクリート | ・幅、長さ、厚さがスケール等で確認できること |
| ５ | 基礎コンクリート | ・配筋のピッチが確認できるようスケールを入れること ・幅、長さ、厚さがスケール等で確認できること ・養生期間が確認できること |
| ６ | 浄化槽本体 | ・型式を確認できること |
| ７ | 据付 | ・水張り、水平を確認できること |
| ８ | 埋戻し | ・埋戻し材料（砂）、水締め状況が確認できること ・埋設の状況が全景的に把握できること |
| ９ | 上部スラブコンクリート | ・全敷設が確認できること ・スラブ厚が確認できること |
| 10 | かさ上げ | ・スケールを入れること |
| 11 | ブロワー設置 | ・設置高さ・アースが確認できること |
| 12 | 放流先状況 | ・施行前・施工後の状況をそれぞれ撮影すること ・放流先の状況が確認できること |
| 13 | 完成 | ・施工位置及び全景が把握できること ・浄化槽整備士が写っていること |

②くみ取り便槽等撤去工事について

| １ | 着工前 | ・施工位置及び全景が把握できること |
| --- | --- | --- |
| ２ | 清掃の状況 | ・浄化槽汚泥引き抜き等清掃の状況が確認できること |
| ３ | 消毒作業 | ・内部の消毒している状況が確認できること |
| ４ | 撤去作業 | ・撤去作業状況が確認できること |
| ５ | 廃棄状況 | ・関係法令に基づき適切に処分していることが確認できること |
| ６ | 完成 | ・施工位置及び全景が把握できること |

③宅内配管工事

| １ | 着工前 | ・施工位置及び全景が把握できること ・既設配管の状況が確認できること |
| --- | --- | --- |
| ２ | 掘削 | ・既設配管の埋設状況が確認できること |
| ３ | 布設状況 | ・新設配管の敷設状況が確認できること |
| ４ | 放流先との接続状況 | ・側溝等の放流先との接続状況が確認できること ・既設放流管に接続する場合は、その接続状況が確認できること |
| ５ | 完成 | ・施工位置及び全景が把握できること |

※写真が不足している場合、また写真から各確認が行えない場合には、補助金を取り消す場合があります。

３．補助金請求書の添付書類について

・通帳の写し（振込口座を確認できるもの）

・住民票の写し

（申請者の住所に変更があったとき。申請時からの変更状況がわかること。）

４．その他

・申請者の氏名、住所等の記載に誤りがあった場合、支払の手続を行うことはできません。

№

北　上　市

浄化槽設置補助金交付申請書類

申請者氏名

１　補助金交付申請書添付書類チェックシート

□①補助金交付申請書

□②建築確認通知書・計画変更届の写し（新築の場合）

□③浄化槽設置届出書・受理通知書の写し（転換の場合）

□④浄化槽票（し尿）

□⑤工場生産浄化槽認定シート

□⑥工事請負契約書の写し

□⑦金入れ設計書又は見積書

□⑧登録浄化槽票（Ｃ票）・登録証（全浄協）

□⑨許可・証明書関係（放流先）

□⑩浄化槽設備士免状

□⑪位置図・配置図・平面図・排水経路図

２　実績報告書添付書類チェックシート

□①実績報告書

□②保守点検及び清掃業務委託契約書の写し

□③法定検査依頼書の写し

□④出来高明細書及び請求書又は領収書の写し

□⑤住民票の写し（住所変更した場合）

□⑥工事写真（着工前から完成までの一連の写真。注意事項参照。）

□⑦施行確認事項チェックリスト

□⑧配置図・平面図・排水経路図（申請時と変更がある場合）

３　請求書添付書類チェックシート

□①補助金交付請求書

□②通帳の写し等振込口座を確認できる書類

□③住民票の写し（申請者の住所に変更がある場合）